## Elektrické ohřívače MORA
GORENJE, spol.s r.o., obchodní skupina MORA, Vyskočilova 1461/2A, 140 00 Praha 4
Asistenční linka: 800 105 505 Internet: www.mora.cz
CENÍK ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČŮ VODY A PLYNOVÝCH TOPIDEL
platný pro Českou republiku od 1.9. 2022
Elektrické a kombinované ohřívače vody
SAP kód | Typ výrobku 2022 | Běžná cena s DPH | RP poplatek s DPH | Objem (L) | Popis výrobku | Výkon (W) | Rozměry (mm) |  |  | Množství smíš.vody 40˚C (L) | Ochrana proti vlhkosti | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šířka s obalem [mm] | Výška s obalem [mm] | Hloubka s obalem [mm] | Objem (dm3) | Celní kód výrobku | Země původu | Garance
[7 empty] | Šířka | Výška | Hloubka
Mini beztlaké
560573 | BTOM 5 P | 2890 | 16 | 5 | Beztlaký ohřívač MORA, zásobník 5 l, montáž pod umyvadlo, ovládání nastavení teploty vody v ohřívači do 75°C, kontrolka zahřívání, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, připojení do rozvodu napájecí sítě G 3/8. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942123993 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 2 roky
560575 | BTOM 5 N | 2890 | 16 | 5 | Beztlaký ohřívač MORA, zásobník 5 l, montáž nad umyvadlo, ovládání nastavení teploty vody v ohřívači do 75°C, kontrolka zahřívání, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 256 | 390 | 213 | 9.1 | IP24 | 3838942124006 | 3.5 | 4 | 265 | 425 | 215 | 0.024 | 85161080 | RS | 2 roky
560577 | BTOM 10 P | 3290 | 16 | 10 | Beztlaký ohřívač MORA, zásobník 10 l, montáž pod umyvadlo, ovládání nastavení teploty vody ohřívači do 75°C, kontrolka zahřívání, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, připojení do rozvodu napájecí sítě G 3/8. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 16.4 | IP24 | 3838942124013 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 2 roky
560591 | BTOM 10 N | 3290 | 16 | 10 | Beztlaký ohřívač MORA, zásobník 10 l, montáž nad umyvadlo, ovládání nastavení teploty vody v ohřívači do 75°C, kontrolka zapnutí zahřívání, zásobník vyrobený z hygienicky nezávadného propylenu, připojení do napájecí sítě G 3/8. | 2000 | 310 | 454 | 265 | 17.2 | IP24 | 3838942124020 | 4 | 4.5 | 320 | 500 | 275 | 0.044 | 85161080 | RS | 2 roky
MINI PLUS tlakové
560594 | TOM 5 P | 3490 | 16 | 5 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 5 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž pod umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124037 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 let
560595 | TOM 5 N | 3490 | 16 | 5 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 5 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž nad umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 256 | 396 | 260 | 10 | IP24 | 3838942124044 | 6.8 | 7.3 | 300 | 440 | 300 | 0.039 | 85161080 | RS | 5 let
298501 | TOM 10 P | 3890 | 16 | 10 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 10 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž pod umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942127663 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 let
560596 | TOM 10 N | 3890 | 16 | 10 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 10 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž nad umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. | 2000 | 350 | 500 | 265 | 18 | IP24 | 3838942124051 | 8 | 9 | 400 | 530 | 300 | 0.064 | 85161080 | RS | 5 let
298504 | TOM 15 P | 4290 | 16 | 15 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 15 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž pod umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942127670 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 let
560597 | TOM 15 N | 4290 | 16 | 15 | Tlakový ohřívač MORA zásobník 15 l, zdroj pro více než dvě odběrná místa. Montáž nad umyvadlo. Zásobník vyroben z vysoce kvalitního ocelového plechu, který je smaltovaný při teplotě 850°C. Hořčíková anoda k dodatečné ochraně proti korozi, izolované provedení tepelné příruby, volitelné nastavení teploty do 75°C, volba nastavení hodpodárného udržování teploty, ochrana proti zamrznutí, provozní ukazatel zahřívání. Po připojení na mísící baterii lze použít i jako beztlaké zařízení. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 350 | 500 | 310 | 27 | IP24 | 3838942124068 | 11 | 12 | 400 | 530 | 350 | 0.074 | 85161080 | RS | 5 let
STANDARD konvenční
560165 | EOM 30 PK | 4490 | 16 | 30 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 30 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122187 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 let
560166 | EOM 50 PK | 4590 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 50 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122194 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 let
560167 | EOM 80 PK | 4690 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 80 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122200 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 let
560168 | EOM 100 PK | 4990 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 100 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122217 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 let
560179 | EOM 120 PK | 5490 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 120 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122224 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
560180 | EOM 150 PK | 5990 | 104 | 150 | Elektrický ohřívač MORA kulatý objem 150 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, tovární nastavení hospodárného ohřevu na 55°C, kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr teploty v zásobníku vody. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122231 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 let
STANDARD s termostatem
560311 | EOM 30 PKT | 4590 | 16 | 30 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 30 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 468 | 461 | 45 | IP23 | 3838942122538 | 15.5 | 17.5 | 490 | 493 | 480 | 0.116 | 85161080 | RS | 5 let
560328 | EOM 50 PKT | 4690 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 50 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 570 | 461 | 67 | IP23 | 3838942122545 | 21 | 23 | 490 | 595 | 480 | 0.14 | 85161080 | RS | 5 let
560329 | EOM 80 PKT | 4990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 80 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 97 | IP23 | 3838942122552 | 27 | 29 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 let
560330 | EOM 100 PKT | 5490 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 100 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 935 | 461 | 131 | IP23 | 3838942122569 | 31 | 33 | 490 | 960 | 480 | 0.226 | 85161080 | RS | 5 let
560331 | EOM 120 PKT | 5990 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 120 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 168 | IP23 | 3838942122576 | 35 | 38 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
560332 | EOM 150 PKT | 6690 | 104 | 150 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 150 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838942122583 | 41 | 44 | 490 | 1330 | 480 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 let
STANDARD + SMART
734974 | EOM 200 PKSM | 10590 | 104 | 200 | Elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 200 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 1450 | 507 | 282 | IP24 | 3838782345715 | 65 | 69 | 600 | 1615 | 600 | 0.313 | 85161080 | RS | 5 let
STANDARD s termostatem kombinované
560610 | KEOM 80 PKTL | 6990 | 104 | 80 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 80 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zleva ( L ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124075 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 let
560611 | KEOM 80 PKTP | 6990 | 104 | 80 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 80 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zprava ( P ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 775 | 461 | 93 | IP23 | 3838942124082 | 32 | 35 | 490 | 800 | 480 | 0.188 | 85161080 | RS | 5 let
560612 | KEOM 120 PKTL | 8490 | 104 | 120 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 120 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zleva ( L ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124105 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
560613 | KEOM 120 PKTP | 8490 | 104 | 120 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 120 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zprava ( P ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 1090 | 461 | 163 | IP23 | 3838942124112 | 42 | 45 | 490 | 1115 | 480 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
734889 | KEOM 150 PKTL | 9990 | 104 | 150 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 150 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zleva ( L ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343490 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
734890 | KEOM 150 PKTP | 9990 | 104 | 150 | Kombinovaný elektrický ohřívač MORA kulatý s termostatem objem 150 l, možný přívod pro více odběrových míst, svislá instalace, trubicový tepel ný výměník. Přípojka tepelného výměníku zprava ( P ). Elektrické ponorné těleso, regulace teploty otočným termostatem - možnost nastavení až do 65°C, hospodárné nastavení 55°C, ochrana proti zamrznutí 10°C. Kontrolka topného tělesa, bimetalový teploměr ukazatele teploty vody v zásobníku ohřívače. Provozní tlak 6 až 9 barů. Speciální smalt, hořčíková anoda. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. Přípojka tepelného výměníku G 3/4. | 2000 | 454 | 1305 | 461 | 212 | IP23 | 3838782343513 | 48 | 51 | 488 | 1330 | 498 | 0.262 | 85161080 | RS | 5 let
KOMFORT
560506 | EOMK 50 SK | 6790 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT kulatý, objem 50 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující tepelné ztráty, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Provozní ukazatel topného tělesa. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 590 | 507 | 66 | IP24 | 3838942123856 | 27 | 30 | 600 | 682 | 600 | 0.247 | 85161080 | RS | 7 let
560507 | EOMK 80 SK | 7990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT kulatý, objem 80 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující tepelné ztráty, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Provozní ukazatel topného tělesa. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 810 | 507 | 116 | IP24 | 3838942123863 | 33 | 36 | 600 | 905 | 600 | 0.326 | 85161080 | RS | 7 let
560511 | EOMK 100 SK | 8490 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT kulatý, objem 100 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující tepelné ztráty, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Provozní ukazatel topného tělesa. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná monzáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 955 | 507 | 137 | IP24 | 3838942123870 | 38 | 41 | 600 | 1050 | 600 | 0.378 | 85161080 | RS | 7 let
560523 | EOMK 120 SK | 8990 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT kulatý, objem 120 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující tepelné ztráty, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Provozní ukazatel topného tělesa. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná monzáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 1110 | 507 | 172 | IP24 | 3838942123887 | 43 | 47 | 600 | 1205 | 600 | 0.434 | 85161080 | RS | 7 let
560528 | EOMK 150 SK | 9990 | 104 | 150 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT kulatý, objem 150 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující tepelné ztráty, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Provozní ukazatel topného tělesa. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná monzáž i údržba. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 1325 | 507 | 213 | IP24 | 3838942123894 | 49 | 54 | 600 | 1420 | 600 | 0.511 | 85161080 | RS | 7 let
KOMFORT Univerzální
560371 | EOMKU 50 SKSM | 6690 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNÍ, objem 50 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá nebo vodorovná instalace, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 600 | 461 | 66 | IP24 | 3838942122262 | 24 | 27 | 490 | 615 | 480 | 0.145 | 85161080 | RS | 7 let
560372 | EOMKU 80 SKSM | 7690 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNÍ, objem 80 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá nebo vodorovná instalace, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 820 | 461 | 176 | IP24 | 3838942122279 | 30 | 32 | 490 | 835 | 480 | 0.196 | 85161080 | RS | 7 let
560373 | EOMKU 100 SKSM | 8290 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNÍ, objem 100 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá nebo vodorovná instalace, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 965 | 461 | 137 | IP24 | 3838942122286 | 34 | 36 | 490 | 980 | 480 | 0.23 | 85161080 | RS | 7 let
560374 | EOMKU 120 SKSM | 8590 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNÍ, objem 120 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá nebo vodorovná instalace, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1120 | 461 | 172 | IP24 | 3838942122293 | 41 | 43 | 490 | 1135 | 480 | 0.267 | 85161080 | RS | 7 let
560375 | EOMKU 150 SKSM | 9490 | 104 | 150 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT UNIVERZÁLNÍ, objem 150 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá nebo vodorovná instalace, topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 454 | 1335 | 461 | 213 | IP24 | 3838942122309 | 50 | 52 | 490 | 1350 | 480 | 0.318 | 85161080 | RS | 7 let
KOMFORT SLIM
560442 | EOMKS 30 PHSM | 5490 | 104 | 30 | Elektrický ohřívač MORA SLIM, objem 30 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné ohřívací těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123603 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 5 let
560444 | EOMKS 50 PHSM | 6290 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA SLIM, objem 50 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné ohřívací těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 68 | IP24 | 3838942123610 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 5 let
560448 | EOMKS 80 PHSM | 6990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA SLIM, objem 80 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné ohřívací těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 121 | IP24 | 3838942123825 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.25 | 85161080 | RS | 5 let
560479 | EOMKS 100 PHSM | 7690 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA SLIM, objem 100 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné ohřívací těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 142 | IP24 | 3838942123832 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.292 | 85161080 | RS | 5 let
560480 | EOMKS 120 PHSM | 8590 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA SLIM, objem 120 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, elektrické ponorné ohřívací těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella. Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 177 | IP24 | 3838942123849 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 5 let
KOMFORT Plus
560616 | EOMK 50 SHSM | 8290 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT, objem 50 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující ztráty. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 610 | 512 | 66 | IP24 | 3838942124129 | 28 | 31 | 600 | 720 | 575 | 0.248 | 85161080 | RS | 7 let
560617 | EOMK 80 SHSM | 8990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT, objem 80 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující ztráty. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 830 | 512 | 116 | IP24 | 3838942124136 | 34 | 37 | 600 | 940 | 575 | 0.324 | 85161080 | RS | 7 let
560618 | EOMK 100 SHSM | 9990 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT, objem 100 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující ztráty. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 975 | 512 | 137 | IP24 | 3838942124143 | 39 | 42 | 600 | 1085 | 575 | 0.374 | 85161080 | RS | 7 let
560629 | EOMK 120 SHSM | 10590 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT, objem 120 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující ztráty. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 1130 | 512 | 172 | IP24 | 3838942124150 | 44 | 47 | 600 | 1240 | 575 | 0.428 | 85161080 | RS | 7 let
560631 | EOMK 150 SHSM | 11490 | 194 | 150 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT, objem 150 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní izolace omezující ztráty. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 500 | 1345 | 512 | 213 | IP24 | 3838942124167 | 50 | 54 | 600 | 1455 | 575 | 0.502 | 85161080 | RS | 7 let
KOMFORT SLIM Plus
560555 | EOMKS 30 SHSM | 6290 | 104 | 30 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT SLIM, objem 30 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2100 | 420 | 510 | 445 | 45 | IP24 | 3838942123948 | 19 | 21 | 490 | 630 | 480 | 0.148 | 85161080 | RS | 7 let
560556 | EOMKS 50 SHSM | 6990 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT SLIM, objem 50 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 690 | 445 | 66 | IP24 | 3838942123955 | 24 | 26 | 490 | 810 | 480 | 0.191 | 85161080 | RS | 7 let
560557 | EOMKS 80 SHSM | 7990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT SLIM, objem 80 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 950 | 445 | 116 | IP24 | 3838942123962 | 31 | 33 | 490 | 1070 | 480 | 0.252 | 85161080 | RS | 7 let
560558 | EOMKS 100 SHSM | 8590 | 104 | 100 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT SLIM, objem 100 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 1125 | 445 | 137 | IP24 | 3838942123979 | 36 | 38 | 490 | 1245 | 480 | 0.293 | 85161080 | RS | 7 let
560569 | EOMKS 120 SHSM | 9290 | 104 | 120 | Elektrický ohřívač MORA KOMFORT SLIM, objem 120 l, možný přívod pro několik odběrových míst, svislá instalace, velmi kvalitní. Topná příruba s trubicovými tělesy na ohřev vody - tzv. suchý těleso. Elektronická řídící jednotka. Hlavní vypínač, tlačítko k seřízení teploty. Rozsah nastavení teploty od 10°C do 75°C. Ukazatel teploty se 7 diodami. Ochrana proti náhodnému sepnutí. Ochrana proti přehřátí. Funkce ochrany proti bakterii legionella.Vypínač funkce EcoSmart. Sledování spotřeby vody: Funkce ECO Smart. Paměť uložených dat i pří výpadku napětí. Ukazatel chytrého provozu. Ukazatel chybových hlášení. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Připojení do napájecí sítě G 1/2. | 2000 | 420 | 1300 | 445 | 172 | IP24 | 3838942123986 | 41 | 43 | 490 | 1420 | 480 | 0.334 | 85161080 | RS | 7 let
EXCELENT
560464 | EOMF 30 PHSM | 7690 | 104 | 30 | Elektrický ohřívač MORA FLAT hranatý SMART, objem 30 l, dvě topné příruby, dvě teplotní čidla, dvě tepelné pojistky, dvě hořčíkové anody, elektronická řídící jednotka, ukazatel teploty se 7 diodami, rozsah nastavení od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutí, ochrana proti přehřátí, funkce proti bakterii legionella, sledování spotřeby vody - funkce ECO Smart. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Vodovodní přípojka podle normy DIN. Připojení do napájecí sítě G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 635 | 297 | 50 | IP24 | 3838942123917 | 22 | 24 | 560 | 715 | 350 | 0.133 | 85161080 | RS | 5 let
560465 | EOMF 50 PHSM | 8590 | 104 | 50 | Elektrický ohřívač MORA FLAT hranatý SMART, objem 50 l, dvě topné příruby, dvě teplotní čidla, dvě tepelné pojistky, dvě hořčíkové anody, elektronická řídící jednotka, ukazatel teploty se 7 diodami, rozsah nastavení od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutí, ochrana proti přehřátí, funkce proti bakterii legionella, sledování spotřeby vody - funkce ECO Smart. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Vodovodní přípojka podle normy DIN. Připojení do napájecí sítě G 1/2 | 2 000 (1 000+1 000) | 490 | 920 | 297 | 73 | IP24 | 3838942123924 | 31 | 33.5 | 560 | 1000 | 350 | 0.187 | 85161080 | RS | 5 let
560466 | EOMF 80 PHSM | 9990 | 104 | 80 | Elektrický ohřívač MORA FLAT hranatý SMART, objem 80 l, dvě topné příruby, dvě teplotní čidla, dvě tepelné pojistky, dvě hořčíkové anody, elektronická řídící jednotka, ukazatel teploty se 7 diodami, rozsah nastavení od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutí, ochrana proti přehřátí, funkce proti bakterii legionella, sledování spotřeby vody - funkce ECO Smart. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Vodovodní přípojka podle normy DIN. Připojení do napájecí sítě G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1350 | 297 | 123 | IP24 | 3838942123931 | 48 | 51 | 560 | 1430 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 let
568181 | EOMF 100 PHSM | 11990 | 194 | 100 | Elektrický ohřívač MORA FLAT hranatý SMART, objem 100 l, dvě topné příruby, dvě teplotní čidla, dvě tepelné pojistky, dvě hořčíkové anody, elektronická řídící jednotka, ukazatel teploty se 7 diodami, rozsah nastavení od 10°C do 75°C, ochrana proti náhodnému zapnutí, ochrana proti přehřátí, funkce proti bakterii legionella, sledování spotřeby vody - funkce ECO Smart. Provozní tlak 6 až 9 barů. Ochrana proti korozi prostřednictvím smaltu a hořčíkové anody. Snadná montáž i údržba.Vodovodní přípojka podle normy DIN. Připojení do napájecí sítě G 1/2 | 2 600 (1 600+1 000) | 490 | 1635 | 297 | 123 | IP24 | 3838942149702 | 58 | 61 | 560 | 1715 | 350 | 0.268 | 85161080 | RS | 5 let
Plynové topidla
SAP kód | Typ výrobku 2022 | Běžná cena s DPH | RP poplatek s DPH | Výkon (kW) | Plyn / RTP | Hmotnost netto (kg) | Rozměry (mm) |  |  | Pruměr odrahu | Odtah | EAN kód | Váha výrobku netto [kg] | Váha výrobku brutto [kg] | Šířka s obalem [mm] | Výška s obalem [mm] | Hloubka s obalem [mm] | Objem (dm3) | Celní kód výrobku | Země původu
[7 empty] | Šířka | Výška | Hloubka
241683 | PT 6140 | 9990 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 20.3 | 682 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076077 | 20.3 | 23.6 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
241685 | PT 6150 | 7990 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 12.3 | 376 | 552 | 172 | 162 | cez stenu | 8590371076091 | 12.3 | 15 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
241684 | PT 6143 | 9990 | 0 | 4.2 | ZP / ano | 18.1 | 682 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076084 | 18.1 | 21.4 | 820 | 765 | 250 | 15.6825 | 73218100 | CZ
241686 | PT 6153 | 7990 | 0 | 2.5 | ZP / ano | 10.7 | 376 | 552 | 172 | 92 | komín | 8590371076107 | 10.7 | 13.4 | 640 | 765 | 250 | 12.24 | 73218100 | CZ
- automatická regulace 10 - 32 ˚C
- integrované ovládání, tlačidlo zapalování
- obojstraní smaltovaný výměník tepla
* Záruční doba 24 měsíců (Záruční doba začíná dnem převzetí spotřebiče kupujícím)
* Likvidační poplatek (PHE) = poplatek za likvidaci historického elektrozařízení uvedeného na trh před 1.1.2019
Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení.
Likvidační poplatek se netýká plynových spotřebičů (vestavné plynové varné desky).
V Praze 19.8. 2022