Informační list výrobku

Název dodavatele                                                               KVS EKODIVIZE a.s.

Identifikační značka			                       VSP 9100

Třída energetické účinnosti                                               A+

Přímý tepelný výkon			                       8,4 kW

Nepřímý tepelný výkon				         NE

Index energetické účinnosti			         110

Užitečná energ. účinnost při JTV   		         82,8 %

Preventivní opatření při montáži, instalaci a údržbě       viz NÁVOD